## Paramètres centrale
Paramètres de la centrale
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
1 | Tempo de sortie | * 1 * ? ? ? ** | 90 s | de 0 à 180 s
2 | Tempo d’entrée | * 2 * ? ? ** | 20 s | de 0 à 90 s
3 | Retard sonnerie | * 3 * ? ? ** | 0 s | de 0 à 60 s
4 | Durée de sonnerie sur intrusion | * 4 * ? ? ? ** | 90 s | de 20 à 180 s 90 s < durée < 180 s
7 | Arrêt de la temporisation de sortie lors de la fermeture de la dernière issue | * 7 * D * G ** | - | D: n° du détecteur G: n° du (des) groupe(s) de 1 à 8 (1)
11 | Niveau des signalisations sonores | * 11 * ? ** | moyen (= 4) | de 1 à 8
12 | Type de signalisations sonores de commandes | * 12 * ? ** | 1: vocale | 0: inactive 1: vocale
13 | Activation sur appel sonore et sonnette | * 13 * ? ** | 1 : active | 0: inactive 1: vocale
14 | Prise en compte alarmes autoprotection en mode installation la transmission téléphonique (2) | * 14 * ? ** | 1 : active, déclenchement de la transmission téléphonique | 0: inactive, pas de déclenchement 1: active, déclenchement de la transmission téléphonique
16 | Supression de la sirène intégrée | * 16 * ? ** | 0: sirène active | 0: sirène active 1: sirène inactive
17 | Choix de la langue de la synthèse vocale | * 17 * ? ** | 0: français | 0 : français 1 : italien 2 : allemand 3 espagnol 4 : néerlandais 5 : anglais
20 | Déclenchement sur intrusion de la sirène intégrée | * 20 * ? ** | 1: actif | 0: inactif 1: actif
21 | Signalisation protection active | * 21 * ? ** | 1: active | 0: inactive 1: active
22 | Déclechement de la sirène en marche présence | * 22 * ? ** | 1: actif et vocal | 0: inactif 1: actif et vocal 2: actif (puissance 15 sec)
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
26 | Signalisation défaut média | * 26 * ? ** | 1 : mémorisation alarme journal d’événements + signalisation vocale + transmission message anomalie si média de secours présent (2) | 0 : mémorisation alarme journal d’événements + signalisation vocale 1 : mémorisation alarme journal d’événements + signalisation vocale + transmission message anomalie si média de secours présent (2) 2 : mémorisation alarme journal d’événements + signalisation vocale + transmission message anomalie si média de secours présent + lancement de la durée de confirmation des alarmes et - si système en marche totale et coupure RTC > 1 min = déclenchement 15 s - si système en marche totale et coupure RTC > 15 min ou coupure GSM = déclenchement 90 s (2) 3 : mémorisation alarme journal d’événements + signalisation vocale + transmission message anomalie si média de secours présent et - si coupure RTC > 1 min = déclenchement 15 s - si coupure RTC > 15 min ou coupure GSM = déclenchement 90 s (2)
27 | Autoprotection radio | * 27 * ? ** | 2 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements | 0 : inactive. 1 : active 24h / 24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements + déclenchement alarme). 2 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements. 3 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements + uniquement si le système est en marche : déclenchement alarme et sonnerie en puissance)
28 | Signalisation des anomalies radio | * 28 * ? ** | 1 : signalisation et transmission tél. (2) | 0 : signalisation inactive. 1 : signalisation et transmission tél. (2) 2 : signalisation locale
29 | Fonction anti-masque | * 29 * ? ** | 1 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements + déclenchement alarme). | 0 : inactive. 1 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements + déclenchement alarme). 2 : active 24 h/24 (transmission (2) + signalisation + mémorisation alarme journal d’événements). 3 : active si marche totale (transmission (2)+ signalisation + mémorisation alarmejournal d’événements + déclenchement alarme)
34 | Signalisation de la lumière d'ambiance | * 34 * ? ** | 1: active | 0: inactive 1: active
37 | Affectation de la sonnerie à un ou plusieurs groupes | * 37 * ???? ** | tous les groupes | choix du(des) groupe(s) : de 1 à 8 (1)
38 | Impossibilité de mise en Marche sans commande de réactivation | * 38 * ? ** | 1: actif | 0: inactif 1: actif (la centrale annonce "anomalie système" en cas de déclenchement)
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
41 | Groupes actifs en marche partielle 1 | * 41 * ? ? ? ? ** | groupe 1 | choix du(des) groupe(s) : de 1 à 8 (1)
42 | Groupes actifs en marche partielle 2 | * 42 * ? ? ? ? ** | groupe 2 | choix du(des) groupe(s) : de 1 à 8 (1)
43 | Groupes actifs en marche présence | * 43 * ? ? ? ? ** | groupe 1 | choix du(des) groupe(s) : de 1 à 8 (1)
44 | Programmation du groupe commun | * 44 * C * A ** | inactif | C : n° du groupe Commun (de 1 à 8) (1) A : choix du(des) groupe(s) associé(s) (de 1 à 8) (1)
45 | Blocage mise en marche | * 45 * ? ** |  | 0 : blocage de la mise en marche inactif 1 : blocage de la mise en marche si au moins des anomalies suivantes : • anomalie alimentation • anomalie autoprotection • anomalie liaison radio • issue(s) ouverte(s) la mise en marche forcée est possible avec 4 commandes en moins de 10 s 2 : blocage de la mise en marche si au moins une des anomalies suivantes : • anomalie autoprotection • issue(s) restée(s) ouverte(s) la mise en marche forcée est impossible 3 : blocage si : • aucune supervision pendant 20 mn • anomalie autoprotection • issue(s) restée(s) ouverte(s) à la mise en marche la mise en marche forcée est possible 4 : blocage si : • aucune supervision dans les 20 mn qui précèdent la mise en service et vérification des issues à la mise en marche et à la fin de la temporisation de sortie • anomalie autoprotection • issue(s) restée(s) ouverte(s) • gestion des issues ouvertes à la mise en marche et à la fin de la temporisation de sortie la mise en marche forcée est possible
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
46 | Activation sortie relais 1 | suivant le type de déclenchement du relais • bistable : * 46 * 0 * A * D ** • impulsionnel : * 46 * 1 * A ** • minuterie : * 46 * 2 * A * T ** |  | type d’activation : A = apparition événement D = disparition événement 0 : manuel (sur commande clavier ou radio) 1 : intrusion simple 2 : intrusion confirmée 3 : intrusion confirmée (+ autoprotection et commande alerte) 4: dissuasion 5: préalarme 6 : incendie 7 : technique 8 : arrêt du système 9 : marche du système 10 : coupure du résau RTC 11 : coupure du réseau GSM 12 : coupure du réseau ADSL 13 : transmetteur principal indisponible 14 : toutes alarmes T = durée d’activation du relais : Impulsionnel : 0,5 s minuterie : de 1 s à 180 s
47 | Activation sortie relais 2 | suivant le type de déclenchement du relais • bistable : * 47 * 0 * A * D ** • impulsionnel : * 47 * 1 * A ** • minuterie : * 47 * 2 * A * T ** |  | type d’activation : A = apparition événement D = disparition événement 0 : manuel (sur commande clavier ou radio) 1 : intrusion simple 2 : intrusion confirmée 3 : intrusion confirmée (+ autoprotection et commande alerte) 4: dissuasion 5: préalarme 6 : incendie 7 : technique 8 : arrêt du système 9 : marche du système 10 : coupure du résau RTC 11 : coupure du réseau GSM 12 : coupure du réseau ADSL 13 : transmetteur principal indisponible 14 : toutes alarmes T = durée d’activation du relais : Impulsionnel : 0,5 s minuterie : de 1 s à 180 s
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
48 | Activation de la boucle d’autoprotection relais | * 48 * ? ** | 0: inactive | 0: inactive 1: active
Les codes doivent être différents entre eux et ne doivent pas contenir que des chiffres identiques
50 | Code maître | MMMM * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 0 0 0 0 | MMMM = code maître, le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
51 | Code installateur | I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 1 1 1 1 | I I I I = code installateur , le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
54 | Signalistaion des anomalies par bip sonore | * 54 * ? ** | 1: signalisation active | 0: signalisation inactive 1: signalisation active
57 | Programmation Entrée Filaire | * 57 * T ** | 0 : inactive | T = type d’entrée : 0 : inactive 1 : issue 2 : intrusion 3 : dissuasion 4 : préalarme 5 : incendie 6 : technique 7 : alerte 8 : alerte silencieuse 9 : sonnette
58 | Personnalisation d’une touche | * 58 * T * C * TA ** | configuration 1 | T : touche à personnaliser C : n° de commande (cf. tableau commandes personnalisables) TA : type d’accès: 0 : accès direct 1 : accès codé
60 | Affectation d’un détecteur déjà appris | * 60 * D * G * T ** | groupe 1 | D : n° du détecteur (0: s'il s'agit de l'entrée de la SH803AX) G : n° du groupe de 1 à 8 (1) T : temporisation: 0 : immédiat 1 : temporisé 2 : combiné
61 | Détecteur non éjectable | * 61 * n° de détecteur * ? ** | 0 : éjectable | 0 : éjectable 1 : non éjectable
62 | Carillon | * 62 * n° de détecteur * ? ** | 0: inactif | 0: inactif 1: actif
66 | Personnalisation vocale des produits | * 66 * T * P # “message” # récitation message * |  | T : type de produits: 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur P : numéro du produit de 0 à 80
69 | Nb de chiffres du code d’accès | * 69 * ? ** | 4 chiffres | code à 4, 5 ou 6 chiffres (usage extérieur)
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
70 | Date | * 70 * J J * MM * AA ** | J J : 01 MM : 01 AA : 12 | de 01 à 31 de 01 à 12 de 00 à 99
71 | Heure | * 71 * HH * MM ** | HH : 00 MM : 00 | de 00 à 24 de 00 à 59
72 | Type de signalisation en avertissement | * 72 * ? ** | 1 : sonore | 0 : inactif 1 : sonore
73 | Type de signalisation en dissuasion | * 73 * ? ** | 1 : sonore | 0 : inactif 1 : sonore
74 | Type de signalisation en préalarme | * 74 * ? ** | 1 : sonore | 0 : inactif 1 : sonore
131 | Personnalisation vocale des groupes | * 131 * G # “message” # “récitation message” * | aucun message préenregistré | G : n° du(des) groupe(s) de 1 à 8 (1) - durée max 3 s
190 | Inhibition produit | * 190 * T * n° produit ** |  | T : type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur n° : n° produit
191 | réactivation produit | * 191 * T * n° produit ** |  | T : type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur n° : n° produit
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
194 | Effacement d'un produit appris | * 194 * T * n° produit ** |  | T : type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur n° : n° produit
195 | Effacement apprentissage général | *195***
196 | Effacement des codes d'accès | *196 *** |  | possible jusqu'à 1/2 H après la mise sous tension, le nombre de chiffres du code usine dépend du paramètre 69 code installateur : 1111 code maître : 0000 code télésurveilleur : 2222
197 | Effacement des paramètres | * 197 *** |  | Retour au paramétrage usine
198 | Effacement général | *198 *** |  | Effacement général de l’apprentissage et retour au paramétrage usine
2.. | Codes services | MMMM * 2XX * S S S S* S S S S ** |  | XX : de 01 à 32
2… | Restriction d’accès à certaine(s) touche(s) de commande | MMMM * 2XX * S S S S * S S S S * T ** |  | T : touche(s) de(s) commande(s) personnalisable(s) et déjà personnalisée (s)
2.. | Restriction d’accès à certain(s) groupe(s) | MMMM * 2XX * S S S S * S S S S * T ** |  | T : touche(s) de(s) groupe(s) de 1 à 8 (selon type de centrale)
2.. | Autorisation/ interdiction code service | MMMM * 2XX * Y ** |  | XX : de 01 à 32 Y : 0 = interdit 1 = autorisé
(1) Selon le type de centrale
(2) Si module de transmission installé
RLH002X
40 messages max
RLH002X
RLH002X
RLH002X
Ne pas oublier
Pour activer ou le désactiver le carillon, sur un organe de commande : MMMM # 504 ##

## Paramètres module transmetteur
Paramètres du module transmetteur
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
67 | Message d’accueil personnalisé pour les transmissions vocales | * 67 # “message” # “récitation message” * |  | durée max : 10 sec
600 | Report de la transmision des anomalies tensions apparaissant entre 22 h et 8 h (1) | * 600 * ? ** | 1 : actif | 0 : inactif 1 : actif (report entre 8 h et 8 h 30)
602 | Autorise ou interdit les appels cycliques | * 602 * ? ** | 0 : pas d’appel cyclique | 0 : pas d’appel cyclique 1 : appels cycliques autorisés
603 | Heure du 1er appel cyclique | * 603 * HH * MM ** | HH = 12 MM = 00 | de 20 à 180 s 90 s < durée < 180 s
604 | Périodicité du 1er appel cyclique (en jour, en heure ou en minutes) | *604 * T * NN ** | T = 0 : jour NN : 01
606 | Choix du média principal analogique (RTC ou GSM) | * 606 * ? ** | 0 : RTC | 0 : RTC 1 : GSM
607 | Transmission des Arrêt/Marche | * 607 * ? ** | 0 : inactive | 0 : inactive 1 : active (2)
609 | Programmation du transmetteur en secours (backup) d’un autre transmetteur | * 609 * ? ** | 0 : principal | 0 : principal 1 : backup (d’un autre transmetteur)
615 | Déclaration du média GSM/GPRS | * 615 * ? ** | 1 : actif (utilisé) | 0: inactif 1: actif (suivant référence module)
616 | Déclaration du média RTC | * 616 * ? ** | 1 : actif (utilisé) | 0: inactif 1: actif (suivant référence module)
710 | Report de la transmision de la coupure secteur (1) | * 710 * MM ** | MM = 00 | MM = minute : de 00 à 60
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
621 622 623 | N° d’appel du cycle 1 | * 621 * P * I * E * n° ** * 622 * P * I * E * n° ** * 623 * P * I * E * n° ** |  | P = protocole • 0 : vocal • 1 : vocal sans “Tapez *” • 2 : SMS • 3 : digital FSK200 bauds • 4 : digital Contact ID • 5 : ViewCom IP (obligatoire si adresse IP) I = identification • 1 à 8 chiffres si vocal ou SMS • 4 chiffres si Contact ID • 5 chiffres si FSK200 bauds • 4 à 8 chiffres si ViewCom IP E = écoute / interpellation (1) • 0 : inactive • 1 : écoute / interpellation active n° = numéro de tél. à 20 chiffres maxi ou adresse IP à 12 chiffres obligatoirement
624 625 | N° d’appel du cycle 2 | * 624 * P * I * E * n° ** * 625 * P * I * E * n° ** |  | P = protocole • 0 : vocal • 1 : vocal sans “Tapez *” • 2 : SMS • 3 : digital FSK200 bauds • 4 : digital Contact ID • 5 : ViewCom IP (obligatoire si adresse IP) I = identification • 1 à 8 chiffres si vocal ou SMS • 4 chiffres si Contact ID • 5 chiffres si FSK200 bauds • 4 à 8 chiffres si ViewCom IP E = écoute / interpellation (1) • 0 : inactive • 1 : écoute / interpellation active n° = numéro de tél. à 20 chiffres maxi ou adresse IP à 12 chiffres obligatoirement
626 627 628 | N° d’appel du cycle 3 | * 626 * P * I * E * n° ** * 627 * P * I * E * n° ** * 628 * P * I * E * n° ** |  | P = protocole • 0 : vocal • 1 : vocal sans “Tapez *” • 2 : SMS • 3 : digital FSK200 bauds • 4 : digital Contact ID • 5 : ViewCom IP (obligatoire si adresse IP) I = identification • 1 à 8 chiffres si vocal ou SMS • 4 chiffres si Contact ID • 5 chiffres si FSK200 bauds • 4 à 8 chiffres si ViewCom IP E = écoute / interpellation (1) • 0 : inactive • 1 : écoute / interpellation active n° = numéro de tél. à 20 chiffres maxi ou adresse IP à 12 chiffres obligatoirement
629 | Correspondant système (GSM/GPRS uniquement) | * 629 * I * n° ** |  | I = identification de 1 à 8 chiffres n° = n° de tél. à 20 chiffres maxi
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
631 | Type d’événement transmis pour le cycle 1 | * 631 * n° ** | 2 : protection incendie 3 : protection intrusion 4 : protection technique 5 : défauts / anomalies | n° = groupes d’alarmes 2 à 7 2 : protection incendie 3 : protection intrusion 4 : protection technique 5 : défauts / anomalies6 : préalarme 7 : dissuasion
632 | Type d’événement transmis pour le cycle 2 | * 632 * n° ** | Aucun | n° = groupes d’alarmes 2 à 7 2 : protection incendie 3 : protection intrusion 4 : protection technique 5 : défauts / anomalies6 : préalarme 7 : dissuasion
633 | Type d’événement transmis pour le cycle 3 | * 633 * n° ** | 5 : défauts / anomalies | n° = groupes d’alarmes 2 à 7 2 : protection incendie 3 : protection intrusion 4 : protection technique 5 : défauts / anomalies6 : préalarme 7 : dissuasion
Paramètres RTC
690 | Nombre de sonneries avant décroché (appel entrant RTC vocal) | * 690 * ? ** | 9 sonneries | 0 : inactive (pas de décroché) 3 à 9 sonneries : active
691 | Procédure de 2 appels successifs (appel entrant RTC vocal) | * 691 * ? ** | 2 : active | 0 : inactive 2 : active
692 | Indicatif de sortie d’appel pour ligne située derrière un standard RTC | * 692 * I ** | aucun | I = indicatif : 0 à 99999
Paramètres GSM - GPRS
641 | Choix de l’antenne GSM, interne ou externe | * 641 * ? ** | 0 : antenne interne | 0 : antenne interne 1 : antenne externe
642 | Nombre de sonneries avant décroché GSM (appel entrant GSM vocal) | * 642 * ? ** | 3 sonneries | 0 : inactive (pas de décroché) 3 à 9 sonneries : active
643 | Code PIN et PUK | * 643 * NNNN *PPPPPPPP ** | code PIN : 0 code PUK : 0 | NNNN : nouveau code PIN 4 chiffres PPPPPPPP : code PUK (8 chiffres sinon saisir 00000000)
Paramètres télélésurveillance (protocole Viewcom IP) en GPRS
644 | Configuration GPRS | I I I I * 644 * APN GPRS *dentifiant * mot de passe ** | aucun | I I I I = code installateur Opérateur (texte alphanumérique) - exemples: • Bouygues APN : objcobytel.com Identifiant : ne rien saisir Mot de passe : ne rien saisir • Orange APN : orange.fr Identifiant : orange Mot de passe : orange • SFR APN : websfr Identifiant : ne rien saisir Mot de passe : ne rien saisir
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
Paramètres des MMS (pour l'envoi d'images sur le portable utilisateur)
645 | Configuration MMS (transmission d’images vers le numéro du correspondant système, n° 9) | I I I I * 645 * APN MMS *identifiant * mot de passe ** | aucun | I I I I = code installateur Opérateur (texte alphanumérique) • Bouygues APN : mmsbouygtel.com Identifiant : ne rien saisir Mot de passe : ne rien saisir • Orange APN :orange.acte Identifiant : orange Mot de passe : orange • SFR APN : mmssfr Identifiant : ne rien saisir Mot de passe : ne rien saisir
646 | MMS Serveur, Serveur de connexion MMS (transmission d’images vers n° 9) | I I I I * 646 * adresse ** | adresse :000000000000 (12 chiffres sans le “.” de séparation, ex. SFR : 010151000001 | I I I I = code installateur adresse = adresse MMS serveur de l’opérateur GSM • Bouygues : 62.201.137.17 • Orange : 192.168.010.200 • SFR : 010.151.000.001
647 | MMS URL (transmission d’images vers n° 9) | I I I I * 647 * URL** | aucun | I I I I = code installateur URL = texte alphanumérique de l’URL de l’operateur GSM, par exemple: • Bouygues : http://mmsc.monternet.com • Orange : http://mms.orange.fr • SFR : http://mms1
648 | Port MMS de connexion (transmission d’images vers n° 9) | I I I I * 648 * Port ** | Port: 8080 | I I I I = code installateur Port = 1025 à 65535
649 | Activation du service de “suivi crédit” | * 649 * ? ** | 0 : inactif | 0 : inactif 1 : actif
650 | Configuration du “suivi crédit” | * 650 * Type Appel * n° opérateur * Entrer texte si SMS ** | aucun | Type Appel : 0 : SMS 1 : Vocal 2 : USSD n° opérateur : n° de téléphone (de 1 à 20 chiffres) • Orange : 551 • SFR : 950 Entrer texte si SMS : contenu du SMS à envoyer si Type Appel est SMS (ex. : pour SFR saisir “solde”)
651 | Activation du service de “surveillance de validité carte SIM” | * 651 * ? ** | 0 : inactif | 0 : inactif 1 : actif
652 | Date de validité carte SIM | * 652 * JJ * MM * HH ** | JJ : 01 MM : 01 HH : 12 | JJ = jour : 01 à 31 MM = mois : 01 à 12 HH = heure : 00 à 23
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
Paramètres transmetteur séparé RLD464F
11 | Niveau sonore des signalisations | * 11 * ? ** | moyen (= 4) | de 1 à 8
14 | Prise en compte d’alarmes autoprotection en mode installation | * 14 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1 : active, déclenchement de la transmission téléphonique
17 | Choix de la langue de la synthèse vocale | * 17 * ? ** | 0 : français | 0 : français - 1 : italien 2 : allemand - 3 : espagnol 4 : néerlandais - 5 : anglais
26 | Détection coupure réseau communication | * 26 * ? ** | 1 : active (transmission secours) | 0 : inactive 1 : active (transmission secours)
27 | Autoprotection éblouissement radio | * 27 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1 : active
28 | Signalisation des anomalies liaison radio | * 28 * ? ** | 1 : signalisation locale + transmission | 0 : inactive 1 : signalisation locale + transmission
29 | Gestion de la détection anti-masque des détecteurs | * 29 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1 : active
34 | Signalisation de la griffe de lumière d'ambiance | * 34 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1 : active
58 | Personnalisation d’une touche de commande | * 58 * T * n° * accès ** | 4 touches de commande personnalisables : • marche • arrêt • marche groupe 1 • marche groupe 2 1 : accès codé | T : appui sur la touche à personnaliser (cf. Description) n° = numéro de commande (cf. Personnalisation d’une touche de commande): • 0 : accès direct • 1 : accès codé
58 | Personnalisation d’une touche de commande en marche ou arrêt groupe(s) | * 58 * T * n° * G *accès ** | 4 touches de commande personnalisables : • marche • arrêt • marche groupe 1 • marche groupe 2 1 : accès codé | T : appui sur la touche à personnaliser (cf. Description) n° = numéro de commande: • 121 : arrêt groupe(s) • 123 : marche groupe(s) G = groupe(s) : de 1 à 8 (1) accès : • 0: accès direct • 1: accès codé
70 | Date | * 70 * J J * MM * AA ** | J J : 01 MM : 01 AA : 12 | de 01 à 31 de 01 à 12 de 00 à 99
71 | Heure | * 71 * HH * MM ** | HH : 00 MM : 00 | de 00 à 24 de 00 à 59
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
131 | Personnalisation vocale des groupes | * 131 * G # “message” # “récitation message” * | aucun message préenregistré | G : n° du(des) groupe(s) de 1 à 8 (1) durée max 3 s
194 | Effacement d'un produit appris | * 194 * T * n° produit ** |  | T : type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur n° : n° produit
195 | Effacement apprentissage général | *195***
196 | Effacement des codes d'accès | *196 *** |  | possible jusqu'à 1/2 H après la mise sous tension, le nombre de chiffres du code usine dépend du paramètre 69 code installateur : 1111 code maître : 0000 code télésurveilleur : 2222
197 | Effacement des paramètres | * 197 *** |  | Retour au paramétrage usine
198 | Effacement général | *198 *** |  | Effacement général de l’apprentissage et retour au paramétrage usine
Les codes doivent être différents entre eux et ne doivent pas contenir que des chiffres identiques
50 | Code maître | MMMM * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 0 0 0 0 | MMMM = code maître, le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
51 | Code installateur | I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 1 1 1 1 | I I I I = code installateur , le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
69 | Nb de chiffres du code d’accès | * 69 * ? ** | 4 chiffres | code à 4, 5 ou 6 chiffres
N° paramètre | Désignation du code | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
901 | Arrêt | * 901 * ? ** | 3 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
902 | Marche | * 902 * ? ** | 5 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
903 | Marche partielle 1 | * 903 * ? ** | 6 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
904 | Marche partielle 2 | * 904 * ? ** | 7 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
905 | Marche groupe | * 905 * ? ** | 8 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
906 | Marche forcée | * 906 * ? ** | 9 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
907 | Intrusion | * 907 * ? ** | 15 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
908 | Intrusion confirmée | * 908 * ? ** | 16 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
909 | Alarme incendie | * 909 * ? ** | 17 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
910 | Alarme technique | * 910 * ? ** | 18 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
911 | Autoprotection | * 911 * ? ** | 19 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
912 | Alarme effraction | * 912 * ? ** | 20 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
913 | Préalarme | * 913 * ? ** | 21 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
914 | Préalarme confirmée | * 914 * ? ** | 22 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
915 | Dissuasion | * 915 * ? ** | 23 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
916 | Dissuasion confirmée | * 916 * ? ** | 24 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
917 | Avertissement | * 917 * ? ** | 25 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
918 | Avertissement confirmée | * 918* ? ** | 26 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
919 | Anomalie tension principale | * 919 * ? ** | 40 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
920 | Anomalie tension secondaire | * 920 * ? ** | 41 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
921 | Anomalie liaison radio | * 921 * ? ** | 42 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
922 | Autoprotection radio | * 922 * ? ** | 43 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
923 | Autoprotection ligne téléphonique | * 923 * ? ** | 44 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
924 | Coupure secteur | * 924 * ? ** | 45 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
925 | Brouillage GSM | * 925 * ? ** | 46 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
926 | Perte liaison IP | * 926 * ? ** | 47 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
927 | Arrêt contraint | * 927 * ? ** | 50 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
928 | Alerte (panique) | * 928 * ? ** | 51 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
929 | Alerte silencieuse | * 929 * ? ** | 52 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
930 | Appel médical urgence | * 930 * ? ** | 53 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
931 | Appel médical urgence silencieux | * 931 * ? ** | 54 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
932 | Appel médical test | * 932 * ? ** | 55 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
933 | Appel médical test silencieux | * 933 * ? ** | 56 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
934 | Inhibition détecteur | * 934 * ? ** | 60 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
935 | Inhibition organe de commande | * 935 * ? ** | 61 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
936 | inhibition dispositif d'alarme | * 936 * ? ** | 62 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
937 | Inhibition transmetteur | * 937 * ? ** | 63 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
938 | Ejection automatique détecteur | * 938 * ? ** | 64 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
939 | Issue ouverte | * 939 * ? ** | 65 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
940 | Appareil inhibé | * 940 * ? ** | 66 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
941 | Appel test | * 941 * ? ** | 75 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
942 | Appel cyclique | * 942 * ? ** | 76 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
943 | Appel changement de configuration | * 943 * ? ** | 77 | nouveau code demandé par le télésurveilleur
(1) Selon le type de centrale
(2) Si module de transmission installé
MMS
Télésurveillance
A programmer par envoi d'un SMS
MMS
Appel de particulier
MMS
MMS
MMS
A programmer
A programmer
Si la centrale est à l'heure
Télésurveillance
Télésurveillance
Télésurveillance
Appel de particulier
A programmer par envoi d'un SMS
A programmer par envoi d'un SMS

## commande en # centrale et TT
Commandes en # de la centrale
Désignation de la commande | Séquence de paramétrage
Vérification du mode de fonctionnement "état système" | # 4 ##
Vérification de l’apprentissage des produits appris | # 11 ##
Vérification de l’apprentissage d’un type de produits appris | # 11 # type de produits ## type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur
Identification et version logicielle de la centrale | # 503 ##
Activation / désactivation du carillon | MMMM # 504 ##
Vérification de la présence de la carte site | # 507 ##
Commandes en # du transmetteur
Désignation de la commande | Séquence de paramétrage
Vérification du mode de fonctionnement: "état système" | # 4 # #
Consultation vocal du journal d’événements du transmetteur séparé | # 10 # #
Vérification de l’apprentissage des produits appris | # 11 # #
Vérification de l’apprentissage d’un type de produits appris | # 11 # type de produits ## type de produits : 2 : détecteur 3 : commande 4 : sirène 5 : transmetteur (2) 7 : relais radio ou récepteur
Identification et version logicielle de la centrale ou du transmetteur séparé | #503# #
Appel test d’un numéro | # 58X # # (X = n ° de téléphone 1 à 8)
Appel test du numéro correspondant système (n ° de téléphone 9 ) | # 589 # #
Identification et version logicielle du module de transmisssion | # 603# #
Démarrage/arrêt du modem GSM | # 656 # #
Test du “suivi crédit” | # 658 # #
Déblocage de la carte SIM avec le code PUK programmée | # 659 # #
Test de réception GSM | # 660 # #
Configuration automatique des paramètres GPRS Uniquement avec la carte sim fournie | # 661 # #
Configuration automatique des paramètres MMS Uniquement avec la carte sim fournie | # 662 # #

## Paramètres clavier de commande
Paramètres du clavier
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
12 | Gestion des bips | * 12* ? ** | 1: actif | 0 : inactif 1: actif
34 | Activation de la lame de lumière | * 34 * ? ** | 0 : inactif | 0 : inactif 1: actif
Les codes doivent être différents entre eux et ne doivent pas contenir que des chiffres identiques
50 | Code maître | MMMM * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 0 0 0 0 | MMMM = code maître, le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
51 | Code installateur | I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? ** | 1 1 1 1 | I I I I = code installateur , le nombre de chiffre dépend du paramètre 69
58 | Personnalisation d’une touche | * 58 * T * C * TA ** | Accès codé des commandes | T : touche à personnaliser C : n° de commande (cf. tableau commandes personnalisables) TA : type d’accès: 0 : accès direct 1 : accès codé
58 | Personnalisation d’une touche | * 58 * T * n° * D * accès ** | D=0 relais inactif accès codé des commandes | T : touche à personnaliser n° : n° de commande * 203: commande relais RL1 * 205: commande relais RL2 D : durée de fermeture du relais: 0 : accès d 1 : accès codé
59 | Activation du rétroéclairage | * 59 * ? ** | 1: actif | 0 : inactif 1: actif
69 | Nb de chiffres du code d’accès | * 69 * ? ** | 4 chiffres | code à 4, 5 ou 6 chiffres (usage extérieur)
77 | Activation de la fonction hors gel | * 77 * ? ** | 0: inactif | 0 : inactif 1: actif
Les codes de service
2.. | Codes services | MMMM * 2XX * S S S S* S S S S ** |  | XX : de 01 à 32
2… | Restriction d’accès à certaine(s) touche(s) de commande | MMMM * 2XX * S S S S * S S S S * T ** |  | T : touche(s) de(s) commande(s) personnalisable(s) et déjà personnalisée (s)
2.. | Restriction d’accès à certain(s) groupe(s) | MMMM * 2XX * S S S S * S S S S * G ** |  | G: groupe(s) de 1 à 8
2.. | Autorisation/ interdiction code service | MMMM * 2XX * Y ** |  | XX : de 01 à 32 Y : 0 = interdit 1 = autorisé
Les badges
| Enregistrement des badges | MMMM * # puis présentation du badge |  | 32 badges maximum
3… | Restriction d’accès à certaine(s) touche(s) de commande à partir d’un badge | MMMM * 3XX * 3XX * T ** | actif | XX : de 01 à 32 T : une des 8 touches de commandes personnalisables
3… | Restriction d’accès à certain(s) groupe(s) à partir d’un badge | MMMM * 3XX * 3XX * G ** |  | XX : de 01 à 32 G : groupe(s) 1 à 8
3… | Annulation des restrictions d’un badge | MMMM * 3XX * 3XX * 0 ** |  | XX : de 01 à 32
Effacement
196 | effacement de tous les codes d'accès | * 196 ***
198 | Retour usine | * 198 ***
199 | En cas de perte du code maître | * 199 ***
| Effacement d'un paramètre | n° du paramètre ** 0 **
Clavier extérieur RLF630X

## cde en # du clavier
Les commandes en # possibles du clavier
Désignation de la commande | N° de la commande | Pour utiliser les commandes en # en mode utilisation
Réactivation du système | 20 | Code maître # 20 # #
Arrêt (1) | 21 | Code maître # 21 # #
Alerte | 22 | Code maître # 22 # #
Marche (1) | 23 | Code maître # 23 # #
Alerte silencieuse | 24 | Code maître # 24 # #
Marche partielle 1 (1) | 25 | Code maître # 25 # #
Marche partielle 2 (1) | 27 | Code maître # 27 # #
Alarme incendie | 32 | Code maître # 32 # #
Marche présence (1) | 33 | Code maître # 33 # #
Commande silencieuse | 36 | Code maître # 36 # #
Arrêt signalisation (1) (2) | 37 | Code maître # 37 # #
Sonnette | 38 | Code maître # 38 # #
Appel sonore | 42 | Code maître # 42 # #
Aucune commande | 44 | Code maître # 44 # #
Arrêt lumière | 52 | Code maître # 52 # #
Marche lumière | 54 | Code maître # 54 # #
Télérupteur lumière | 56 | Code maître # 56 # #
Minuterie lumière | 58 | Code maître # 58 # #
Arrêt relais 1 | 62 | Code maître # 62 # #
Marche relais 1 | 64 | Code maître # 64 # #
Télérupteur relais 1 | 66 | Code maître # 66 # #
Minuterie relais 1 | 68 | Code maître # 68 # #
Arrêt relais 2 | 72 | Code maître # 72 # #
Marche relais 2 | 74 | Code maître # 74 # #
Télérupteur relais 2 | 76 | Code maître # 76 # #
Minuterie relais 2 | 78 | Code maître # 78 # #
Arrêt relais 3 | 82 | Code maître # 82 # #
Marche relais 3 | 84 | Code maître # 84 # #
Télérupteur relais 3 | 86 | Code maître # 86 # #
Minuterie relais 3 | 88 | Code maître # 88 # #
Arrêt relais 4 | 92 | Code maître # 92 # #
Marche relais 4 | 94 | Code maître # 94 # #
Télérupteur relais 4 | 96 | Code maître # 96 # #
Minuterie relais 4 | 98 | Code maître # 98 # #
Arrêt relais centrale 1 | 112 | Code maître # 112 # #
Marche relais centrale 1 | 114 | Code maître # 114 # #
Arrêt relais centrale 2 | 122 | Code maître # 122 # #
marche relais centrale 2 | 124 | Code maître # 124 # #
Etat système (1) | 129 | Code maître # 129 # #
(1): commande uniquement à accès codé
(2): permet d'arrêter les signalisations sur une alarme technique, une alert ou une autoprotection sans changer l'état du système. Attention, les transmissios téléphoniques ne sont pas interrompues

## Paramètres sirènes
Paramètres des sirènes
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
3 | Retard sonnerie sur intrusion | ** 4 * n° de sirène * 3 * ?? ** | 0 : immédiat | de 0 à 60 s
4 | Durée sonnerie | ** 4 * n° de sirène * 4 * ??? ** | 90 s | de 20 s à 180 s
5 | Durée du flash | ** 4 * n° de la sirène * 5 *?? ** | 15 mn | de 1 à 60 mn
10 | Type de modulation | ** 4 * n° de la sirène * 10 *?? ** | 1: extérieur | 0: intérieur 1: extérieur
11 | Niveau sonore des signalisations sur arrêt/marche | ** 4 * n° de sirène * 11 * ? ** | 4 : moyen | de 1 à 8
12 | Report des signalisations sur arrêt/marche | ** 4 * n° de sirène * 12 * ? ** | 1 : sonore | 0 : inactif 1 : sonore 2 : vocal Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 3 : sonore et flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 4 : vocal et flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 5 : flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X)
13 | Signalisation des appels sonores et sonnette | ** 4 * n° de sirène * 13 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1 : active
17 | Choix de la langue de la synthèse vocale | ** 4 * n° de sirène * 17 * ? ** | 0 : français | 0 : français 1 : italien 2 : allemand 3 : espagnol 4 : néerlandais 5 : anglais
20 | Déclenchement sur intrusion | ** 4 * n° de sirène * 20 * ? ** | 1 : intrusion simple ou confirmée | 0 : inactif 1 : intrusion simple ou confirmée 2 : intrusion confirmée uniquement
21 | Signalisation protection active (lancement de la temporisation d'entrée) | ** 4 * n° de sirène * 21 * ? ** | 1 : sonore | 0 : inactif 1 : sonore 2 : vocal (pour SH424AX)
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
22 | Signalisation de l’alarme en marche présence | ** 4 * n° de sirène * 22 * ? ** | 2 : sonore en puissance (15 s) | 0 : inactive 1 : sonore atténuée (4 bips) 2 : sonore en puissance (15 s) 3 : vocale 4 : sonore atténuée (4 bips) et flash 5 : sonore en puissance (15 s) et flash 6 : vocal et flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 7 : flash
24 | Déclenchement sur alarme technique | **4* n° de la sirène * 24* ? ** | 1 : actif | 0: inactif 1: actif
26 | Déclenchement coupure réseau de communication | ** 4 * n° de sirène * 26 * ? ** | 0 : inactive | 0 : inactive 1 : déclenchement en puissance si marche totale 2 : déclenchement en puissance 24h/24
27 | Autoprotection radio | ** 4 * n° de sirène * 27 * ? ** | 1 : active 24 h/24 (sonnerie en puissance 15 s) | 0 : inactive 1 : active 24 h/24 (sonnerie en puissance 15 s) 2 : active si marche totale (sonnerie en puissance 15 s)
29 | Fonction anti-masque | ** 4 * n° de sirène * 29 * ? ** | 2 : active si marche totale (sonnerie en puissance 15 s) | 0 : inactive 1 : active 24 h/24 (sonnerie en puissance 15 s) 2 : active si marche totale (sonnerie en puissance 15 s)
35 | Indication d’effraction suite à une intrusion | ** 4 * n° de sirène * 35 * ? ** | 0 : inactif | 0 : inactif 1 : actif 2 : actif 24 h
36 | Localisation visuelle du flash suite à une effraction | ** 4 * n° de sirène * 36 * ? ** | 0 : inactif | 0 : inactif 1 : actif 2 h 2 : actif 48 h
37 | Affectation d’une sirène à un ou des groupes d’intrusion | ** 4 * n° de sirène * 37 * ? ** | tous les groupes | choix du(des) groupe(s) : de 1 à 4
72 | Type de signalisation en avertissement | ** 4 * n° de sirène * 72 * ? ** | 3 : flash | 0 : inactif 1 : sonore 2 : sonore et flash 3 : flash 4 : message "aboiements" Pour sirènes vocales Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 5 : message "Attention protection active" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 6 : message "Attention zone protégée" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 7 : message "Intrus détecté" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 8 : message "intrusion déclenchement de l'alarme" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X)
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
73 | Type de signalisation en dissusion | ** 4 * n° de sirène * 73 * ? ** | 2 : sonore et flash | 0 : inactif 1 : sonore 2 : sonore et flash 3 : flash 4 : message "aboiements" Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 5 : message "Attention protection active" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 6 : message "Attention zone protégée" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 7 : message "Intrus détecté" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X) 8 : message "intrusion déclenchement de l'alarme" + flash Pour sirènes vocales (RLD415F / RLD416X)
74 | Type de signalisation en préalarme | ** 4 * n° de sirène * 74 * ? ** | 2 : sonore et flash | 0 : inactif 1 : sonore 2 : sonore et flash 3 : flash 4 : message "aboiements" (pour SH424AX) 5 : message "Attention protection active" + flash (pour SH424AX) 6 : message "Attention zone protégée" + flash (pour SH424AX) 7 : message "Intrus détecté" + flash (pour SH424AX) 8 : message "intrusion déclenchement de l'alarme" + flash (pour SH424AX)
76 | Signalisation de l’alarme incendie | ** 4 * n° de sirène * 76 * ? ** | 0 : sonore | 0 : sonore 2 : inactive
197 | Effacement de tous les paramètres | ** 4 * n° de sirène * 197 *** | - | -
| Effacement d’un paramètre | ** 4 * n° de sirène * n° paramètre ** 0 ** | - | -
Pour sirènes extérieures vocales (RLD415F / RLD416X)
Pour sirène intérieure vocale RLD414X
Pour sirènes extérieures vocales (RLD415F / RLD416X)

## Paramètres relais
Paramètres du relais
N° paramètre | Désignation du paramètre | Séquence de paramétrage | Paramètres usine | Valeurs possibles
12 | Signalisation du changement de mode | ** 7 * n° du relais * 12 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1: active
27 | Autoprotection radio | ** 7 * n° du relais * 27 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1: active
110 | Autoprotection à l'arrachement | ** 7 * n° du relais * 110 * ? ** | 1 : active | 0 : inactive 1: active
194 | Effacé un produit relayé | * 194* T * n° du produit ** |  | T: type de produit: - 2 : détecteur - 3 : commande - 4 : sirène - 5 : transmetteur - 7 : relais ou récepteur de commande et d'interface 8 sorties
Il est possible de relayer 20 produits max par relais
Il est possible d'avoir jusqu'à 5 relais max et au total 10 récepteurs et/ou relais sur une centrale
NB: Si l'autoprotection récepteur est toujours annoncée par la centrale, débrancher et rebrancher l'alimentation du récepteur

## Paramètres DO multicontact
Paramètres du détecteur d'ouverture multicontact S271-22F
Désignation du contact | N° du paramètre | Paramètres usine | Valeurs possibles | Gestion issue | Niveau d'alarme
Intégré | 1 | 2 : actif | 1 : inactif 2: active | non | * intrusion
Allumage du voyant en mode test | 2 | 1 : inactif | 1 : inactif 2: actif
Déporté | 3 | 1 : inactif | 1 : inactif 2 : contact d'ouverture 3: capteur volet roulant 5: contact d'ouverture pour volet 6: capteur bris de vitre piézo-électrique 7: capteur de chocs (NF) 8 : tapis contact (NO) 9 : autre contact extérieurs (NF) | non oui non non non non non non | * intrusion intrusion préalarme intrusion préalarme dissuasion dissuasion
Modification du niveau d'alarme par contact
Désignation du contact | N° du paramètre | Niveau d'alarme | Valeurs du paramètre
Intégré | 4 | Intrusion Préalarme Dissuasion Avertissement | 1 2 3 4
Déporté | 5 | Intrusion Préalarme Dissuasion Avertissement | 1 2 3 4
Raccordement
Pour SH424AX

## Paramètre émetteur 230-21X
Paramètres du détecteur S232, S233, S234, S235 -22X
Pour une application type détecteur (*) paramètrages par défaut
Type de capteur (s) déporté (s) | 1 | Capteur sans gestion des issues NO Capteur sans gestion des issues NF Capteur avec gestion des issues NO Capteur avec gestion des issues NF Capteur volet roulant Sonde technique (bornier embrochable) | 6 7 (*) 8 9 12 13 | Applications autre que détecteur d'ouverture de l'habitation Application autre que détecteur d'ouverture de l'habitation Détecteur d'ouverture de l'habitation Détecteur d'ouverture de l'habitation Détecteur de volet roulant Détection dommages domestiques
Type de détecteur | 2 | 1: Détecteur ne protégeant pas une issue de l'habiation 2: Détecteur protégeant une issue de l'habitation 3: Détecteur volet roulant 5: Détecteur incendie 6: Détecteur technique | 1 (*) 2 3 5 6 | 1: Détecteur de mouvement, détecteur bris de vitre, contact de choc, tapis de contact, barrière infrarouge 2: Détecteur d'ouverture 3: Détecteur volet roulant 5: Détecteur incendie 6:Détecteurs techniques Daitem (SONIN, SONCS, SONPC, SONHG)
Inhibition 90 secondes | 3 | 1: Inactif 2: Actif | 1 2 (*) | Aucune inhibition Inhibition du détecteur 90sec après la 1ère émission
Niveau d'alarme | 4 | Intrusion Préalarme Dissuasion Avertissement | 1 (*) 2 3 4 | Niveau d'alarme géré par la centrale
Tester les sondes:
Sonde innodation : immerger les contacts, 2 secondes après celle-ci est détectée
Sonde panne congélateur: déposer la sonde pendant plus d'une heure (afin qu'elle soit à -18°C), sortir la sonde du congélateur, une dizaine de minutes elle atteind -12°C et détecte la panne congélateur
Sonde hors gel: placer la sonde dans le congélateur, lorsque la température est inférieure à +5°C, elle détecte le gel
Sonde coupure secteur: Laisser la sonde 15 minutes avant de la débrancher. Après 18 min (+ ou - 20%) ou 5H (+ ou - 20%), la sonde détecte la "coupure"
Si la centrale est à l'arrêt, la transmission téléphonique n'est pas immédiate car cela implique qu'il y a quelqu'un sur le site pour gérer la sonde
Pour SH424AX